## I
PREDMET NABAVE: POTREPŠTINE ZA VIŠEKRATNU UPORABU
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1. | ANAEROJAR 2,5 l | kom | 1 |  |  | 1 | 2
2. | AZBESTNA MREŽICA | kom | 5 |  |  | 5 | 10
3. | BUBREŽNJACI- srednji plastični | kom |  | 2 | 2 |  | 4
4. | ČETKA ZA EPRUVETE RAZNE set a´10 | kom | 3 |  |  |  | 3
5. | ČETKE ZA LABORATORIJSKO SUĐE RAZNE VRSTE I VELIČINE ( set 10 kom) | set |  |  |  | 2 | 2
6. | DIJAMANTNA OLOVKA (ZA TBC) | kom | 2 |  |  |  | 2
7. | DRŽAČ ZA EZE STANDARD | kom |  |  |  | 2 | 2
8. | DVOSTRUKE SPATULE METALNE 18/10 čelik materijal 4301, polirane L210mm blade L60mm blade W 11mm | kom |  |  |  | 5 | 5
9. | TRANSPORTNE KUTIJE ZA EPRUVETE 18X180 | kom | 100 |  |  |  | 100
10. | Esmarhova poveska sa kopčom | kom | 1 |  |  |  | 1
11. | FONTANA ZA ISPIRANJE OČIJU-priključak | kom |  |  |  | 1 | 1
12. | Kanister od 15l izrađen od PEHD, kemijski otporan, transparentni, sa metalnom ručkom, čepom (Ø 8cm) graduiran, pipcem pri dnu za ispuštanje tekućine. Pipac se mora moći zatvoriti i da se možu utaći lab. crijevo. | kom |  |  |  | 6 | 6
13. | Kutija za mikroskopske slajdove 76x26 mm (cca 100 mjesta) | kut |  |  |  | 5 | 5
14. | LAB.ŽLICE DVOSTRANE METALNE 18/10 duljine 21 cm | kom | 1 |  |  | 5 | 6
15. | Lab. Crijevo marprene 4,8 mm (3/16¨)#25 | met |  |  |  | 1 | 1
16. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 5 mm, O.D 9 mm, wall 2mm | met |  |  |  | 5 | 5
17. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 8 mm, O.D 12 mm, wall 2mm | met |  |  |  | 5 | 5
18. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 10 mm, O.D 14 mm, wall 2mm | met |  |  |  | 5 | 5
19. | Laboratorijsko crijevo PVC,transparentno, I.D 10 mm, O.D 14 mm, wall 2mm | met |  |  |  | 5 | 5
20. | Laboratorijsko latex crijevo, transparentno, moguća sterilizacija na 120ºC, od prirodne gume, I.D 9 mm, O.D 13 mm, wall 2mm | met |  |  |  | 5 | 5
21. | Magneti za miješanje raznih veličina od 22mm-38mm | kom |  |  |  | 10 | 10
22. | Magneti za miješanje 3 cm x 8 mm | kom |  |  |  | 5 | 5
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
23. | Makro pipet kontroleri sa odvojenim memb. filterima 3 µm "Brand" ili "jednakovrijedan" | kom |  |  |  | 5 | 5
24. | Mikro žlica 18/10 čelik materijal 4301, polirane I0180 mm, blade L40 mm, blade W 5 mm, wire Ø2,5 mm, spoon lxw 9x5 | kom |  |  |  | 5 | 5
25. | OŠTRICE ZA SKALPELE (AESCULAP ref bb522, fig 22, sterilni, pojedinačno pakirani) | kom |  |  |  | 1 | 1
26. | Para film "M" 5 cm širine | kut |  |  |  | 1 | 1
27. | PINCETE anatomske | kom |  | 6 |  |  | 6
28. | PINCETE METALNE laboratorijske l=105mm | kom | 4 |  |  |  | 4
29. | laboratorijske pincete l-220-250 mm | kom |  |  |  | 5 | 5
30. | Pincete za membransku filtraciju sa ravnim krajevima, malo zakrivljena, dužine 105mm čelik 18/10 | kom |  |  |  | 5 | 5
31. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 100-1000 µl | kom | 3 |  |  | 2 | 5
32. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 10-100 µl | kom | 3 |  |  | 2 | 5
33. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 20-200 µl | kom | 3 |  |  | 2 | 5
34. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 0,5-10 µl | kom | 3 |  |  |  | 3
35. | PIPETOR varijabilni 0,5-5 ml | kom |  |  |  | 3 | 3
36. | PIPETOR varijabilni 1-10 ml | kom |  |  |  | 3 | 3
37. | PLUTENI ČEP 25x16x13 | kom | 300 |  |  |  | 300
38. | KOPČE ZA POKLOPCE ZA ANAEROBNE. LONCE a´2 | kom | 2 |  |  |  | 2
39. | POSUDA ZA ŠPATULE | kom |  | 4 | 2 |  | 6
40. | PVC POSUDE ZA OSTALI OTPAD | kom | 5 |  |  |  | 5
41. | POSUDA ZA VATU s poklopcem 12x12 cm | kom |  | 4 | 2 |  | 6
42. | POSUDE SA RASPRŠIVAČEM ZA DEZINFICIJENS | kom | 10 | 8 | 2 |  | 20
43. | Prsten - klema Ø80 mm čelik | kom |  |  |  | 5 | 5
44. | Prsten - klema Ø100 mm čelik | kom |  |  |  | 5 | 5
45. | PVC BOCE ZA ISPIRANJE 1000 ml | kom | 2 |  |  |  | 2
46. | PVC BOCE od 500 ml s čepom s mogućnošću sterilizacije | kom |  |  |  | 50 | 50
47. | PVC sterilni štapići L oblika (149 mm dužine i baze 35 mm) za širenje tekućine po pločama | kom |  |  |  | 200 | 200
48. | PVC TACNA 520×420×95 mm od -20 do +85°c | kom |  |  |  | 2 | 2
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
49. | SKALPEL JEDNOKRATNI STERILNI SA FIKSNOM OŠTRICOM a´10 | kom |  | 60 | 2 |  | 62
50. | STALAK ZA EPRUVETE 24rupe Ø 30mm | kom |  |  |  | 2 | 2
51. | STALAK ZA EPRUVETE 50rupa Ø 17mm | kom | 2 |  |  | 2 | 4
52. | STALAK ZA EPRUVETE 21rupe Ø 32mm | kom |  |  |  | 2 | 2
53. | Posude za vaganje od stakla dužine 80 mm | kom |  |  |  | 10 | 10
54. | Posude za vaganje od stakla dužine 100 mm | kom |  |  |  | 10 | 10
55. | ŠKARE METALNE DUŽINE 140mm, na oba kraja špičasta | kom |  |  |  | 2 | 2
56. | ŠKARE MEDICINSKE -ŠPICASTE- INOX duž.140 mm | kom | 5 |  |  |  | 5
57. | TARIONIK S TUČKOM - KERAMIČKI - | kom | 1 |  |  | 1 | 2
58. | ŽICA ZA EZU, dijametra 2mm x 60 mm | kom | 150 |  |  | 2 | 152
59. | ŽICA ZA EZU NiCr0, 7x 60 mm | kom | 150 |  |  |  | 150
60. | SILIKONSKO CRIJEVO 6,0x1,5x7,0 mm (za peristaltičku pumpu) | met | 0 |  |  | 10 | 10
61. | silikonsko crijevo, transparentno, termo otporno do 200°CO.D:11 mm,I.D. 7mm, wall 2mm, kvalitete Sartorius | met |  |  |  | 5 | 5
62. | VAKUM CRIJEVO od silikonske gume, transparentno, čvrstine : 60 shore A, termo otporan od -60 do 200°C. O.D. 20 mm I.D. 10 mm, Wall 5 mm | met |  |  |  | 5 | 5
63. | Police za inkubaciju petry zdjelica dimenzija 251x35x237 s 16 otvora za ventilaciju a´3 | kom |  |  |  | 6 | 6
64. | Plastični nosači za petry zdjelice od 90 mm s mogućnosti autoklaviranja dimenzije 330x210x178 mm | kom |  |  |  | 2 | 2
65. | Stalak za viale (bočice za IC) od 1,5 ml, 50 mjesta, proizvođač LLg Labware ili jednakovrijedni | kom |  |  |  | 2 | 2
66. | Nosač boca, PP, Bürkle ili slični, vanjskih dimenzija (WxDxH) 21cm x 30,5cm x 31cm s pozicijom za 6 mjesta boca promjera max 95 mm | kom |  |  |  | 5 | 5
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om